Załącznik Nr 5

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie

Dźwirzyno, 19.07.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Gmina Kołobrzeg**

**ul. Trzebiatowska 48a 78-100 Kołobrzeg**

**reprezentowana przez**

**Jacka Domańskiego- Dyrektora**

**Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie,**

**ul. Wyzwolenia 28, 78-131 Dźwirzyno**

ogłasza zapytanie ofertowe o cenę wykonania remontu dachu budynku świetlicy w Drzonowie Drzonowo 60 Gmina Kołobrzeg, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** **,,Remont dachu budynku świetlicy w Drzonowie”.**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu o powierzchni ok. 900 m2 w budynku świetlicy w Drzonowie, Drzonowo 60.
2. Zakres robót do wykonania:
3. Rozbiórka rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku
4. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, opierzeń nie nadających się do użytku
5. Przygotowanie podłoża pod renowację dachu- Reperacja szlichty cementowej po rozebraniu starego pokrycia z papy
6. Reperacje kominów dachowych i tynków ścian ogniowych; przemurowanie uszkodzonych kominów, uzupełnieniu czapek kominowych w konstrukcji żelbetowej, wykonaniu izolacji czapek z 2 warstw np.: Abizolu R, zabudowanie kratkami wentylacyjnymi otworów wywiewnych w kominach wentylacyjnych. Wymalowanie ścian kominów 2 warstwami farby emulsyjnej zewnętrznej
7. Montaż nowych rynien dachowych oraz rur spustowych
8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, obróbek murów ogniowych, gzymsów, opierzenia ścian i kominów
9. Montaż i obróbka kominków wentylacyjnych.
10. Nowe pokrycie papą wierzchniego krycia zgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną elastomerami SBS o grubości 5,2 mm
11. Naprawa instalacji odgromowej: wymiana uszkodzonych zwodów poziomych instalacji z podporami, przewodów odprowadzających, zacisków, regulacja naciągów, sprawdzenia oraz pomiary.
12. Roboty malarskie
13. Naprawa tynków
14. Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek i wywiezienie ich w miejsce utylizacji

**Oferta złożona przez wykonawcę winna zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do wykonania robót.**

1. **WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**
2. Do oferty należy załączyć warunki gwarancji (wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy).
3. Wszystkie materiały użyte podczas realizacji zamówienia winny być zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robót należy zgłosić Zamawiającemu ich zakończenie oraz dostarczyć oryginał gwarancji i dokumentację podwykonawczą zawierającą dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Rozliczenie robót nastąpi wg rzeczywistych obmiarów i jednostkowych cen zawartych w ofercie.
5. Prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności:
6. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 809 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.
7. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska. podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5 poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.).
8. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowanie wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności ( Dz. U. Nr 55 poz. 362 z dnia 6 maja 1998 r.).
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
10. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona opomiarowane przyłącza dla potrzeb placu budowy. Zamawiający może wskazać Wykonawcy miejsce podłączenia wody i energii elektrycznej.
11. Gruz, złom i odpady Wykonawca będzie systematycznie i na bieżąco wywoził z terenu obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.
12. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia interesów zarówno Zamawiającego jak i osób trzecich.
13. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, elementy zabezpieczające konstrukcję dachu, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę oferty.

1. Wszelkie prace mające wpływ na środowisko bezwzględnie muszą być wykonywane z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie.
2. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.). Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Zamawiającego oraz pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Zamawiającego nie byli narażeni na niebezpieczeństwo oraz warunki szkodliwe związane z prowadzonymi robotami –zwłaszcza związane z pracami wykonywanymi na wysokości ( spadające elementy).

1. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i odpowiednią odzież ochronną (ubranie, kombinezony, buty rękawice) oraz sprzęt BHP (maski, respiratory, okulary) dla osób zatrudnionych przy robotach i przebywających na placu budowy.
2. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Zamawiający może wskazać, na swoim terenie, w uzgodnieniu z Wykonawcą miejsce na zaplecze socjalno magazynowe.
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do budowy, drogach i chodnikach wewnętrznych.

1. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojść oraz oznakowania obejść, aby zapewnić bezpieczny ruch pieszych w obszarze objętym modernizacją podczas wykonywania robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, z uwzględnieniem wymaganych certyfikatów, świadectw, badań laboratoryjnych, aprobat technicznych oraz oznaczonych znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw, certyfikatów i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskano z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST i bezpieczeństwa.
4. Wykonawca odpowiada za składowanie i zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i ich dostępność do kontroli przez Zamawiającego

Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów.

1. Wykonawca odpowiada za transport materiałów i urządzeń na miejsce montażu, w sposób zapewniający ich przewiezienie bez uszkodzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego sprzętu zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków BHP nie mogą zostać dopuszczone do robót.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu każdorazowo po skończeniu jego użytkowania, w sposób zapewniający bezpieczeństwo na miejscu wykonania robót budowlanych.
4. Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu pozostawionego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń oraz nie spowodują uszkodzeń terenu Zamawiającego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojeździe na teren robót oraz na terenie Zamawiającego.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i technologię wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ofertową.
2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji ofertowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie weryfikacji wymiarów podanych w dokumentacji przed zmówieniem materiałów potrzebnych do wykonania zadania.
4. Następstwa błędów w pomiarach spowodowanych przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na własny koszt.
5. Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w odpowiednich normach i przepisach.
6. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w takim stanie oraz zastosuje takie środki, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń poddasza i innych pomieszczeń wodami opadowymi.
7. Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy program zapewnienia jakości zawierający: organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prowadzonych robót wraz z obejściami i zabezpieczeniami umożliwiającymi ruch pieszy.
8. Wykonawca za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Oferta złożona przez wykonawcę winna zawierać całość kosztów związanych z zamówieniem, wyliczona na podstawie przedmiarów robót, oraz wizji lokalnej / z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do wykonania robót/.
9. Odbioru robót budowlanych w tym roboty zanikające będą odbierane pracownika GOSTiR przy udziale Wykonawcy.
10. Odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury w formie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

**UWAGA:**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia.**

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 września 2018 r.**

1. **WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI:**
2. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1
3. Oświadczenie Wykonawcy- Załącznik nr 2
4. Projekt umowy- Załącznik nr 3
5. **OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY ORAZ ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA:**
6. Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium, jakim jest:

cena brutto za realizację całego Zamówienia zgodnie z opisem - 100%

1. Oferta cenowa za przedmiot Zamówienia winna również obejmować dostarczenie wody i energii elektrycznej do celów budowlanych oraz zabezpieczenie i dozorowanie mienia Wykonawcy.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Zamówienia. Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, składowania i unieszkodliwiania odpadów, zabezpieczenie placu robót zgodnie z przepisami BHP i p. poż., zagospodarowanie placu robót, utrzymanie oraz likwidacji zaplecza robót oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami w tym zakresie.
3. O przyjętej podstawie wyceny decyduje sam Wykonawca i to on ponosi odpowiedzialność za przyjętą podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje.
4. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub złożone oferty przekraczają wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
8. Wykonanie prac dodatkowych, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji zadania a nie ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym, będzie wymagało podpisania oddzielnej umowy**.**
9. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego.
11. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**
12. Wykonawca powinien złożyć ofertę na Formularzu *(Załącznik Nr 1*) załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem **,,Remont dachu budynku świetlicy w Drzonowie”**

1. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**
2. Ofertę można:
3. Przesłać w terminie do 26 lipca 2018 r. za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do godz. 14.00 na adres:

GMINNY OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI i REKREACJI

ul. Wyzwolenia 28, 78-131 Dźwirzyno

1. przesłać e- mailem na adres: [gostir@dzwirzyno.pl](mailto:gostir@dzwirzyno.pl) w terminie do 26 lipca 2018 r. do godz. 14.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie ul. Sportowej 29 w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 14.30.
3. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.
7. **OCENA OFERT:**

Na realizację zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje realizację całego Zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę.

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

1. **INFORMACJA DODATKOWE:**

Dodatkowych informacji udziela Marek Maj pod nr 507 532 334 w godz. 8.00- 16.00

oraz pod adresem e- mail: [fsoleckie@gostir.dzwirzyno.pl](mailto:fsoleckie@gostir.dzwirzyno.pl)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Projekt umowy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sporządził: M. Maj